电话设备及线路更新项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

电话设备及线路更新项目

二、项目预算

85000元（大写：人民币捌万伍仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1.服务内容、要求、质量
（一）耀华楼电话线路整改

（1）对3楼配线箱科隆接线模块、电话电缆、入户线路全面清查、对通、标识、建档。
（2）更换旧科隆配线模块、背架及附件，更换不合格面板/模块，更换不合格水平线路为8芯网线，补敷缺失线路。
（3）机房输入与办公室输出号码跳线成对、按表接通、标识清晰。
（4）提供完整纸质与电子文档记录。
（二）光华楼电话线路整改
（1）对1楼弱电井机柜及1–10楼弱电间110配线模块、电话电缆全面清查、对通、标识、建档。
（2）拆除并更换底层旧110配线模块。
（3）重新卡接机房进线与楼层水平出线，按原号码复原。
（4）专用跳线配对，线路整理、编号、归档，提供电子文档。
通用质量要求：
施工期间不影响正常办公，优先安排假期/非工作时间施工。
所有材料符合国家规范，线路接通率100%，无接触不良、不通、错号。
标识清晰、走向明确、资料完整，通过校方验收。
施工安全规范，现场清理干净，无遗留隐患。
2.交付成果
耀华楼、光华楼电话线路整改完整竣工资料（含接线表、点位图、编号清单）。
全套电子文档（Excel、PDF），整改后合格的电话线路、配线模块、面板、跳线系统，同时将整理后电话与学校电话总机房对接并进行通话测试，确保分机号正确、通话清晰。
五、其它要求
1、服务期限及地点
服务地点：上海市工商外国语学校（耀华楼、光华楼）
服务期限：2026年7月5日-8月20日完成。
2、付款方式
合同生效后10个工作日内支付合同总价30%；项目验收合格后10个工作日内支付合同总价70%。
3、验收要求
所有电话通话正常、无杂音、无错号、无不通。
配线模块、面板、线路安装规范、标识清晰。
竣工资料齐全、可追溯。
校方现场抽测合格，签署验收单。
4、其他

建议有意向的供应商现场勘察，以便更精准的做施工方案。勘察时间：5月13日-5月15日9：00-15：00，联系人：周老师。联系电话：64763038-6212。

施工前提交安全施工方案、进度计划，服从学校管理要求，做好安全防护与围挡。
六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

采购评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 10 | 满足需求且最低价得10分；其他报价按公式折算得分 |
| 2 | 服务方案 | 40 | 方案完整、针对性强、工期合理、安全措施到位：31–40分；方案较完整：21–30 分；方案一般：11–20分；方案缺失：0–10 分 |
| 3 | 同类业绩 | 15 | 近 3 年办公楼等电话线路/弱电施工布线业绩，每提供1份得3分，最高15分 |
| 4 | 技术实力与资质 | 10 | 企业资质、人员证书、设备工具齐全得8–10分；较齐全得5–7分；一般得0–4分 |
| 5 | 服务承诺与售后 | 25 | 响应及时、质保、配合度优得 15-25分；较好得10-14分；一般得0-9分 |
|  | 总分 | 100 |  |