上海市工商外国语学校监控维护保养项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校监控维护保养项目

二、项目预算

45000人民币（大写：肆万伍仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；需要有通讯系统维护保养经验，有公共安全防范工程设计施工资质尤佳，同时在上海有稳定的本地化服务团队，具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

以下条款中甲方为学校、乙方为供应商。

1.1服务内容：

学校徐汇校区、闵行校区室内外监控系统和光华楼八楼监控机房的拼接屏等监控系统的机房设备的维护和保养：定期进行保养和测试，及时排除故障，保证所有室内外监控图像的正常运转和八楼监控机房的拼接屏等监控系统的机房设备的正常使用。对常用、易损件应有备品备件，如摄像机、硬盘、电源、监视器、模块等，以供急需。

主要维护保养设备清单:

| 序号 | 位置 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 19英寸液晶显示器 | 6 |
| 2 | 机房 | 液晶拼接监视器 | 49 |
| 3 | 机房 | 网络交换机 | 26 |
| 4 | 机房 | 光纤收发器 | 40 |
| 5 | 机房 | 管理电脑 | 2 |
| 6 | 机房 | 存储转发服务器 | 9 |
| 7 | 机房 | 流媒体服务器 | 5 |
| 8 | 机房 | 控制键盘 | 2 |
| 9 | 机房 | 解码器 | 13 |
| 10 | 机房 | 硬盘录像机 | 4 |
| 11 | 机房 | 磁盘阵列 | 35 |
| 12 | 机房 | 彩色摄像机 | 2 |
| 13 | 室外 | 彩色摄像机 | 40 |
| 14 | 屋顶 | 彩色摄像机 | 24 |
| 15 | 光华楼 | 彩色摄像机 | 260 |
| 16 | 明华楼 | 彩色摄像机 | 118 |
| 17 | 耀华楼 | 彩色摄像机 | 65 |
| 18 | 昇华楼 | 彩色摄像机 | 24 |
| 19 | 数控楼 | 彩色摄像机 | 25 |
| 20 | 同华楼 | 彩色摄像机 | 58 |
| 21 | 闵行校区 | 彩色摄像机 | 210 |
| 22 | 闵行校区 | 智能安防管理 | 1 |
| 23 | 闵行校区 | 拼接屏监视器 | 9 |
| 24 | 闵行校区 | 矩阵 | 1 |
| 25 | 闵行校区 | 解码器 | 2 |
| 26 | 闵行校区 | 硬盘录像机 | 11 |

1.2服务要求：

- 甲、乙双方就甲方使用的设备进行技术确认，即机器运行状况、配置情况及已使用年限等。由乙方填写用户档案，甲、乙双方签字确认，各保留 壹 份。

- 由乙方工程技术人员全面测试一次，解决机器已存在的各类问题 。

- 每月上门巡检一次，每季度安排一次设备检修保养，更换易耗配件，延长设备使用年限，访问一周前应通知甲方。

- 甲方应对运行时出现的问题做好记录，配合乙方做好维修保养工作。

- 由于技术的不断进步，乙方所得到新的技术资料及软件版本，应及时通知甲方，如甲方需要，乙方及时提供相关的资料、版本和报价，以供甲方决策。

- 甲方如需扩充设备容量时，由乙方负责提供扩充项目的优惠报价，并优先向甲方提供所需的扩充零配件，以及提供优惠价的扩充服务。

- 乙方如没能完成本协议的服务要求，甲方有权提出意见或索赔相关费用

- 保密要求：乙方应保证对履行维护保养过程中获悉/形成的甲方商业秘密、技术管理信息、师生的个人信息等予以保密，不得在其他服务目的外使用，或向第三方披露、泄露，如有违反，乙方应向甲方支付相当于成交合同总价2倍的惩罚性违约金，造成甲方损失的，乙方另应赔偿。

1.3维护保养故障修理及应急修理具体要求：

应急维修服务:

在服务期内乙方提供7×24小时应急维修服务，如发现如下等级的故障乙方应该负责免费抢修,并须提供维修服务报告给甲方。

1、紧急故障：如发生系统可用性不能保证的紧急故障，自甲方提出抢修请求之时起，乙方应在 0.5  小时内响应，  2  小时现场响应，并在  4  小时内恢复系统正常运行，  8  小时内排除故障。

2、严重故障：如发生系统部分功能不能正常使用且冗余性不能保证的严重故障，自甲方提出抢修请求之时起，乙方应在  2  小时内响应， 8  小时现场响应，并在  24  小时内恢复系统正常运行，  48  小时内排除故障。

- 3、轻微故障：如系统发生轻不影响其工作的轻微故障，甲方提出抢修请求之时起，乙方应在 4  小时内响应， 48  小时现场响应，并在 72  小时内恢复系统正常运行，  96  小时内排除故障。

定期保养服务:

1、乙方根据甲方要求每  1  个月5×8小时对所维护服务的系统进行预防性维护保养工作。

2、乙方于每次维护工作完成后须按照甲方要求的格式提供相应的服务报告，报告须业主和甲方人员签字认同。

3、在维护服务过程中乙方如发现重大产品缺陷或其它风险隐患须及时书面告知甲方。

人员安排:

根据本项目实施范围和乙方服务内容，乙方必须派遣  至少2名系统  工程师参加本项目服务，

2、交付成果

- 维护保养时间定期进行设施设备的维护和保养，确保设施、设备正常运转。

- 维护保养记录单。

五、其它要求

1、服务期限及地点: 自合同签订之日起 至2026年12月31日， 上海市徐汇区百色支路35号、上海市闵行区吴河路288号。

2、付款方式:

监控维护保养费用学校收到维护保养总结后一年分二次付款。

3、验收要求或评价标准:

供应商通过维护保养记录及总结，校方检查审核。

4、其他：该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

我方的报价为（大写）：         （元）

我方保证遵守报价须知中的有关规定。

我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （20分） | 1.满足采购需求的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格（25分） | 1.资质合规（10分）：提供有效营业执照+相关资质证明文件，得7分；具备公共安全防范工程设计施工资质加3分。 2.本地化服务（5分）：提供上海稳定服务团队证明，得5分，未提供得0分； 3.相关业绩（10分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得5分，最多得10分，无业绩得 0 分。 |
| 3 | 服务方案与能力（30分） | 1.维护频次（8分）：承诺每月巡检+每季度保养，提前通知校方，得8分，缺一项扣4分； 2.应急响应（12分）：提供7×24小时服务，分级故障响应/修复时限达标，得12分，一项不满足扣4分； 3.备品备件（5分）：储备常用易损件，得5分，未明确得0分； 4.保密承诺（5分）：符合信息保密要求，得5分，未承诺得0分 |
| 4 | 履约保障 （15分） | 1.人员配置（5分）：承诺派遣至少2名系统工程师，得5分，人数不足得0分； 2.交付成果（6分）：每次维护后提交签字版记录单，年度提交总结，得6分，缺一项扣3分； 3.验收配合（4分）：配合校方审核记录及总结，得4分，配合不力酌情扣分。 |
| 5 | 售后服务承诺 （10分） | 1.续签保障（5分）：接受年度考核，满意度85分以上配合续签，得5分； 2.优化支持（5分）：承诺提供技术更新通知、设备扩充优惠服务，得5分，未明确得0分。 |
| 6 | 总分 |  |