上海市工商外国语学校电子围栏维护保养项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校电子围栏维护保养采购项目

二、项目预算

15000人民币（大写：壹万伍仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；在上海有稳定的本地化服务团队，具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：

1、徐汇校区周界电子围栏报警系统；

2、闵行校区周界电子围栏报警系统；

3、周界电子围栏系统安装在围墙上的实体部分；

4、原有的周界电子围栏控制主机；

5、周界电子围栏报警主机及相应的传输模块等设备。

1.2服务要求：

1、每月检查及维护保养的具体工作：

a、每月一次由甲乙双方人员共同对电子围栏系统进行检查并进行模拟测试。

b、每月一次检查电源工作情况，特别是备电工作是否正常并进行主备电切换试验。

c、每月一次对报警主机的各功能情况进行操作调试，检查电子模拟显示屏工作情况。

2、每三个月检查及维修保养的具体工作：

a、每三个月一次对整个电子围栏报警系统进行全面检查。

b、每三个月一次对电子围栏报警系统进行突击抽查（事先不通知保安），考核保安的反应和出警情况。

1.3维护保养故障修理及应急修理具体要求：

1、在正常的工作时段系统发生故障，接报修通知后必须在4-6小时派维修工作人员到达现场进行修理，如遇器材损坏需调换整个修理周期必须小于48小时。

2、在非工作时段或节假日系统发生故障，接修理通知后必须在8-10小时派维修工作人员到达现场进行修理，如遇器材损坏需调换，整个修理周期按现场情况决定。如遇重大事件或学校特殊要求，乙方必须积极响应，配合学校有关部门进行修理检测，维修等工作。

2、交付成果

2.1维保期限内电子围栏安全运作。

2.2年度维保方案及定期检查的相应数据资料记录。

2.3 该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

五、其它要求

1、服务期限及地点: 自合同签订之日起至2026年12月31日

上海市徐汇区百色支路35号、上海市闵行区吴河路288号。

2、付款方式:

电子围栏维护保养费用学校收到维护保养总结后一年分两次付款。

3、验收要求或评价标准:

3.1供应商通过维护保养记录及总结，校方检查审核。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

我方的报价为（大写）：         （元）

我方保证遵守报价须知中的有关规定。

我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（20分） | 1.满足采购全部需求的供应商中，最低报价得满分20分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算，得分保留2位小数； |
| 2 | 供应商资格（25分） | 1.资质合规（10分）：提供有效营业执照及相应经营范围证明+国家或有关政府部门颁发的相关资质证明文件，得7分；具备公共安全防范工程相关专项资质的，额外加3分。 2.本地化服务与经验（5分）：提供上海稳定本地化服务团队证明（如办公地址、人员社保缴纳证明等）+同类电子围栏维护保养项目业绩证明，得5分；未提供任一证明的，得0分。 3.相关业绩（10分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得5分，最多得10分，无业绩得 0 分。 |
| 3 | 服务方案与能力（30分） | 1.维护频次与内容（8分）：严格按照采购需求承诺每月检查维护（含系统检查、模拟测试、电源检查、主机调试等）及每三个月全面检查+突击抽查，且明确提前通知校方流程，得8分；缺每月维护任一核心环节或每季度检查任一要求的，扣4分。 2.应急响应与故障处理（12分）：承诺正常工作时段接报修后4-6小时内到场维修，器材损坏调换周期≤48小时，得6分；非工作时段/节假日8-10小时内到场维修，重大事件及学校特殊要求时积极响应，得6分；一项不满足的，扣4分。 3.备品备件保障（5分）：明确储备电子围栏控制主机、报警主机、传输模块等常用易损件，能保障维修调换需求，得5分；未明确储备清单或保障措施的，得0分。 4.保密承诺（5分）：提供符合项目要求的信息保密承诺，明确维护过程中对校园安全相关数据、设备信息的保密责任，得5分；未提供保密承诺的，得0分。 |
| 4 | 履约保障（15分） | 1.人员配置（5分）：承诺派遣具备专业技术能力的人员负责服务，且明确人员分工及资质（如电子围栏系统维修相关资格），得5分；未明确人员配置或资质的，得0分。 2.交付成果与记录（6分）：承诺每次维护后提交甲乙双方签字版维护记录单，年度提交完整维护保养总结，得6分；缺一项交付要求的，扣3分。 3.验收配合（4分）：积极配合校方对维护保养记录及总结的检查审核，提供必要的说明材料，得4分；配合不力或拖延提供材料的，酌情扣1-4分。 |
| 5 | 售后服务承诺（10分） | 1.续签配合（5分）：接受“一招三年、一年一签”模式，承诺年度考核合格且满意度测评达到85分以上时配合续签，得5分；不接受该续签规则的，得0分。 2.增值服务（5分）：承诺提供设备使用指导、技术更新通知、设备扩充优惠等增值服务，得5分；未明确增值服务内容的，得0分。 |
| 6 | 总分 |  |