上海市工商外国语学校食堂厨房油烟管道清洗项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校食堂厨房油烟管道清洗

二、项目预算

1.55万人民币（大写：壹万伍仟伍佰元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

8、供应商须具备国家或行业认可的排烟设备清洗服务资质证书，拥有专业的清洗团队。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：

清洗范围：徐汇校区及闵行校区厨房的油烟烟道、挡火板、烟罩、净化器等设备。

清洗次数：徐汇校区全年清洗3次，闵行校区全年清洗1次。

清洗流程：确定清洗时间，并在清洗前准备好符合国家环保标准的清洗药剂、专业清洗工具、防护设备及废弃物收集设备；清洗前，需对食堂厨房内的食材、厨具、餐具、操作台、地面、墙面等非清洗区域进行全面遮盖保护，防止清洗过程中产生的油污、污水及药剂污染；清洗中，有序拆卸排烟设备可拆分部件（如滤网、净化器电极等），同时对设备运行状况、损坏情况进行检查，并做好记录，及时向学校反馈设备异常问题；采用专业清洗技术和设备，对各部件进行彻底清洗；清洗完成后，按照原设备结构有序组装各部件，确保安装牢固、部件齐全。组装完成后，对排烟系统进行试运行调试，检查风机运转是否正常、排烟效果是否良好、有无异响或漏油等问题；清洗及调试完成后，及时清理施工现场的油污、污水、清洗废料等杂物，拆除保护措施，将食材、厨具、餐具等归位，确保食堂厨房恢复正常工作状态，地面、墙面无清洁残留。

1.2服务要求：

作业人员须佩戴齐全有效的防护用品（如安全帽、防滑鞋、防护手套、防毒面具等），严格按照安全操作规程进行作业，严禁违规操作。​

清洗过程中需使用符合国家环保标准和安全要求的清洗药剂，提供药剂的产品合格证明及安全技术说明书，严禁使用对设备造成腐蚀、对人体健康有害或对环境造成污染的劣质药剂。

每个校区的清洗时间需和校方提前商定且当天完成，（特殊情况需调整时间的，须提前向学校申请，经批准后方可调整），确保不影响食堂正常运营。

若学校因特殊情况（如重大活动、设备故障紧急处理等）需要调整清洗时间，供应商需积极配合，并根据学校要求调整清洗计划。

1.3服务质量：

清洗后油烟烟道、挡火板、烟罩内外表面无油污、无食物残渣，滤网无堵塞，油槽内无油污堆积，擦拭后无明显油迹；净化器内部电极、滤网无油污堵塞，经清洗后，设备运行时无异味、无油烟外溢现象。​清洗完成后，排烟系统运行顺畅，无油烟滞留在厨房内。​

若在清洗完成后的15天内校方发现排烟设备存在清洗不彻底、运行异常等质量问题，供应商需在接到学校通知后派人到现场进行免费返工处理，直至达到质量标准，由此产生的一切费用由供应商承担。​

2、交付成果

清洗后需提交清洗记录单：包括清洗时间、清洗内容、设备清洗前后的照片。

五、其它要求

1、服务期限及地点:

服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。具体服务时间根据校方需求确定。

地点：徐汇区百色支路35号、闵行区吴河路288号

2、付款方式:

每次清洗服务完成后支付单次清洗费用。

3、验收要求或评价标准:

现场清洗质量验收​：由食堂工作人员进行现场检查设备的外观清洁情况，查看是否无油污残留、无杂物堵塞，设备组装是否牢固、齐全；启动排烟系统，测试运转是否正常（有无异响、振动），排烟效果是否良好（厨房内无油烟滞留），油烟净化器净化效果是否达标（可通过目测观察无明显油烟外溢）。验收完成后需在清洗记录单上进行验收签字。

4、其它:该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（20分） | 1.满足采购需求的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格（20分） | 1.资质合规（12分）：提供有效营业执照+排烟设备清洗服务资质证书，得8分；具备独立法人资格及相应经营范围、履行合同所需设备和专业技术能力证明材料，加4分。 2.相关业绩（8分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得4分，最多得10分，无业绩得 0 分。 |
| 3 | 服务方案与质量（30分） | 1.清洗方案（10分）：清洗流程完整（含遮盖保护、拆卸检查、专业清洗、组装调试、现场清理等环节），得10分，缺一项关键环节扣2分； 2.清洗频次与时间（8分）：严格按要求执行徐汇校区全年3次、闵行校区全年1次清洗，且单次清洗当天完成（特殊情况按规定申请调整），得8分，频次不达标扣4分，未承诺当天完成扣4分； 3.安全与环保（7分）：作业人员配备齐全有效防护用品，使用符合国家环保标准和安全要求的清洗药剂并提供相关证明，得7分，一项不满足扣3.5分； 4.配合调整（5分）：积极配合校方特殊情况调整清洗时间，得5分，未明确承诺得0分。 |
| 4 | 履约保障（15分） | 1.人员配置（5分）：派遣具备相应资质的专业清洗人员，人数满足现场作业需求得5分，人数不足或无资质证明得0分；2.交付成果（6分）：每次清洗后提交含清洗时间、内容、设备前后对比照片的签字版清洗记录单，得6分，缺一项要素扣2分；3.验收配合（4分）：主动配合校方现场验收，及时处理验收中发现的问题，得4分，配合不力酌情扣1-4分。 |
| 5 | 售后服务承诺（15分） | 1.返工保障（10分）：清洗完成后15天内出现质量问题，承诺免费返工至达标，得10分，未明确承诺得0分； 2.续签配合（5分）：接受年度考核，承诺满意度测评85分以上时配合续签，得5分，不接受考核或不配合续签得0分。 |
| 6 | 总分 |  |