上海市工商外国语学校水箱清洗及检测项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校水箱清洗及检测采购项目

二、项目预算

39700元（大写：叁万玖仟柒佰元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；在上海有稳定的本地化服务团队，具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：

1、上海市工商外国语学校校区四个生活水箱。

2、水箱尺寸(长*宽*高)四个水箱，小计120立方。

1.2服务要求：

单个水箱共清洗四次，每次清洗后根据《上海市城市供水用水条例》及《上海市生活饮用水二次供水管理规定》有关规定出具检测报告，检测内容包括：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、色度、pH、臭和味、总氯mg/L、肉眼可见物。

1.3服务质量：

1、水箱清洗的相关清洗剂、工具和技术人员由供应商提供，包工包料。

2、 供应商人员作业期间，应严格执行甲方制定的各项相关制度；严格遵守安全操作规程；

3、 供应商需按合同约定的服务内容、服务质量完成服务；直至甲方满意为止。

4、 供应商需依照甲方约定的服务时间按时完成服务内容，认真做好水池的清洗、消毒工作；

5、 如因供应商原因发生安全事故或违法行为，其后果由供应商承担。

6、 供应商工作时，应爱护甲方的各种财物，一旦供应商原因损坏甲方财物，应

照价赔偿。

1.4保密协议：

供应商对水质检测结果有保密义务，未经过校方同意不得将检测结果对外公布

2、交付成果。

2.1 全年水箱清洗方案及记录。

2.2符合《上海市城市供水用水条例》及《上海市生活饮用水二次供水管理规定》规定要求的检测报告。

2.3 该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

五、其它要求

1、服务期限及地点:自合同签订之日起 至2026年12月31日

上海市徐汇区百色支路35号、上海市闵行区吴河路288号。

2、付款方式:

水箱每次清洗和检测后，供应商出具清洗记录和检测报告校方支付一次费用，共分四次支付。

3、验收要求或评价标准:

3.1供应商每次出具清洗记录和检测报告，校方检查审核。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

我方的报价为（大写）：         （元）

我方保证遵守报价须知中的有关规定。

我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（20分） | 1.满足采购需求的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格（25分） | 1.资质合规（10分）：提供有效营业执照+国家或有关政府部门颁发的相关资质证明文件，得7分；具备水箱清洗、水质检测专项资质加3分。 2.相关业绩（15分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得5分，最多得15分，无业绩得 0 分。 |
| 3 | 服务方案与能力（30分） | 1.清洗检测频次（8分）：承诺单个水箱每年清洗四次，每次清洗后按要求出具检测报告，得8分；每少一次清洗或检测报告缺失，扣2分； 2.清洗检测质量（12分）：明确使用合规清洗剂、专业工具，技术人员持证上岗（4分）；检测内容覆盖菌落总数、总大肠菌群等全部8项指标（4分）；严格遵守甲方安全制度及操作规程（4分），一项不满足扣2分； 3.作业保障（5分）：制定详细作业计划，明确作业时间安排，不影响校方正常用水，得5分，未明确得0分；4.保密承诺（5分）：提供符合要求的水质检测结果保密承诺，明确未经校方同意不对外公布，得5分，未承诺得0分。 |
| 4 | 履约保障（15分） | 1.人员配置（5分）：承诺派遣足够专业技术人员，且人员具备相关作业经验，得5分；人员配置不足或无相关经验证明，酌情扣2-5分； 2.交付成果（6分）：每次清洗后提交签字版清洗记录，每次检测后出具符合规定的检测报告（4分）；按要求配合校方年度考核相关材料提交（2分），缺一项扣3分； 3.验收配合（4分）：积极配合校方对清洗记录、检测报告的检查审核，得4分，配合不力酌情扣1-4分。 |
| 5 | 售后服务承诺（10分） | 1.续签保障（5分）：接受“一招三年、一年一签”模式，承诺年度考核合格且满意度测评达到85分以上配合续签，得5分；不接受该模式或不承诺配合续签，得0分； 2.应急处理（5分）：承诺针对清洗检测过程中出现的安全事故、设备损坏等情况，制定应急处理方案并承担相应责任，得5分，未明确得0分。 |
| 6 | 总分 |  |