上海市工商外国语学校松江厂房电梯维保项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校松江厂房电梯维保采购项目

二、项目预算

13000人民币（大写：壹万叁仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；具有行业主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种特种设备安装改造维修许可证》；维修人员持有上岗操作证书。履行合同能力：在上海有稳定的本地化服务团队，具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力;

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：

# 对松江厂房电梯设备进行维保。维保内容包括：客梯4台。

| 梯号 | 电梯品牌 规格型号 | 电梯 层/站/门 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2西 | THY2000/0.4 | 2/2/2 | 1 |
| G3西 | THY2000/0.4 | 2/2/2 | 1 |
| G3东 | THY2000/0.4 | 2/2/2 | 1 |
| G2东 | THY2000/0.4 | 2/2/2 | 1 |

1.2服务要求：

维保供应商应对所保养的电梯进行巡视及保养和急修，每15天一次派有专业技术并持有操作证书的工作人员，根据国家标准及维保单位的工艺和规范，按《维修保养工作单》的内容进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，保持电梯良好的运行状态，并做好一梯一卡的技术档案和保养记录，确保设备正常运行。对设备提供365天、24小时全天候应急处理服务。如发生困人故障，接到学校报修通知后，维保单位保证在30分钟内赶到现场，解决困人故障。服务期限内，由于维保保养质量所造成的零部件损坏均由维保单位负责并免费调换。配合政府主管部门对合同期内维护保养的电梯实施年检工作，并对因维护保养不当而产生的整改项目进行免费整改等。

1.3服务质量：

乙方所提供的服务质量标准按照国家标准、行业标准以及制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，由甲方按照通常标准并符合合同目的的特定标准确定。

2、交付成果

2.1服务年度内电梯安全运行。

2.2 全年度维保方案及记录。

五、其它要求

1、服务期限及地点: 自合同签订之日起至2026年12月31日

松江区华哲路260弄8#、9#厂房

2、付款方式:

每半年支付维护保养费，具体支付时间为：合同签订生效后2026年6月30日前支付乙方维护保养费，2026年12月25日前支付余款。

3、验收要求或评价标准:

3.1 服务根据合同的规定完成后，经乙方提供的服务成果试运行7个工作日，运行无异常的。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收；甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合，如验收不合格的，由乙方承担所发出的相关费用。

3.2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障或按甲方要求在甲方规定时间内及时采取措施重新上述，试运行无异常的，乙方应再次以书面形式向甲方递交验收通知书，由甲方按合同规定重新确定日期、组织验收，服务期限不予顺延。

3.3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，乙方应给予必要的配合后，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方无正当理由未能在规定的时间内完成验收且直接自行开始使用的，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

3.4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

4、该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价价格最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。其他供应商的商务标得分统一按照下列公式计算：商务标得分=（评标基准价/经核准的评标价）×20%×100。（扣完为止）（计算结果四舍五入，保留小数点后2位） |
| 技术部分 | 整体服务方案 | 40 | 一、评审内容： 供应商对本项目需求分析、服务方式、各阶段服务实施进度安排、环境及物资配置、工作流程、管理职责、重点难点应对措施及合理化建议、成果文件提交计划等内容综合考量供应商的服务方案。 二、评分标准： 服务方案清晰、完备、目标明确、切合本项目的特点和要求且合理可行者，得33-40分； 服务方案合理可行，但提供服务方案内容不健全者，得21-32分； 服务方案一般、针对可行性不足者，得0-10分。 |
|  | 应急服务方案 | 10 | 一、评审内容： 应急处理方案、应急处理制度的可执行度、针对性等。 二、评分标准： 方案合理，可执行度高的，得7-10分；方案较合理，可执行度较高的，得4-6分；方案欠合理，可执行度不高的，得0-3分。 |
|  | 服务响应承诺及保障措施 | 15 | 一、评审内容： 1.服务体系、服务方案、2、服务响应时间、修复时间、应急预案等；3.是否具有延伸服务、便利等特色服务；4.保障措施是否有利可行。 二、评分标准： 服务响应方案的完整性与合理性，人员配备是否充足， 管理措施是否得当等各项服务质量指标是否符合磋商文件要求，是否针对用户的实际需要提供延伸服务、便利服务等特色服务，是否有其他优惠承诺等。服务承诺优秀，特色服务详尽，保障措施切实有利的为11-15分；服务承诺合理，特色服务较少，保障措施可行的为6-10分；服务承诺简单，保障措施欠缺的为1-5分 |
|  | 项目组人员安排 | 10 | 一、评审内容： 1.项目负责人能力、业绩情况；2.项目人员设置安排；3.项目小组人员的资历、经验、技术能力（提供项目调研、开发、运维、运营环节的实施团队人员情况列表以及人员证书）。 二、评分标准： 项目负责人及项目组成员专业配备及数量是否合理及业绩是 否丰富情况等。较好的为8-10分，一般的为4-7分，较差的为0-3分。 |
|  | 业绩 | 5 | 根据各投标单位近三年（2022.12-至今）类似项目经验情况进行综合评分（每提供1个得1分；最高得5分）。 报价人类似业绩指：报价人近3年以来完成的有效的类似项目业绩。是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会认定。须有合同（合同关键页复印件） |