上海市工商外国语学校

人工智能实训室基础环境建设项目

招 标 文 件

采购单位：上海市工商外国语学校

2025年6月

总目录

第一部分　 投标邀请

第二部分　 技术要求

第三部分   评审方法

第四部分  投标文件格式

- 第一部分 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，对上海市工商外国语学校人工智能实训室基础环境建设项目进行采购，特邀请合格的供应商前来投标。

- 一、合格的投标单位必须具备以下条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、其他资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作为未实质性响应）：

（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。

（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（4）资质要求： 合法注册，提供营业执照扫描件、本项目符合营业执照经营范围。

（5）履行合同能力： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（6）本项目不接受联合体报名。

- 二、项目概况

1、项目名称：上海市工商外国语学校人工智能实训室基础环境建设项目

2、项目编号：2025-054

3、预算金额：384000元人民币

4、项目主要内容、数量及要求：基础装修施工。（具体见第二部分采购需求）

5、服务期限： 合同签订后45天内完成

6、交付地点： 上海市工商外国语学校（徐汇校区）

- 三、磋商响应截止时间和磋商时间

- 1、首次递交响应文件起止时间：2025年6月25日8:30 （北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

- 2、磋商时间：2025年6月25日8:30（北京时间）。

- 四、磋商响应文件递交地点和磋商地点

- 1、磋商响应文件递交地点：上海市工商外国语学校 耀华楼101会议室

- 2、磋商地点： 上海市工商外国语学校 耀华楼101会议室

- 3、磋商所需携带其他材料：

- 法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份

- 证明原件及复印件加盖公章；委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人

- 证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。

- 响应文件要求：

- 盖章页：第六章“响应文件格式”、第七章“资格证明文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。盖章和签字要求：投标人单位公章和法定代表人章（或签字）或其委托代理人章（或签字）。

- 装订均应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订。

- 响应供应商应将响应文件正本和所有副本装入一个封套中进行密封封装，封口处加盖公章及法人章。封套上应标明：项目名称、供应商名称、供应商联系地址，并注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

- 响应文件份数：正本1份，副本2份

- 五、发布公告的媒介

- 以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站”通知，请供应

- 商关注。

- 六、联系方式

- 采购人：上海市工商外国语学校

- 采购人地址：上海市百色支路35 号

- 联系人：

- 联系电话：021-64763038转5925

- 第二部分 采购技术需求

- 项目简介

- 一、项目名称：上海市工商外国语学校人工智能实训室基础环境建设项目

二、服务期限： 合同签订后45天内完成

- 三、项目地点： 上海市工商外国语学校（徐汇校区）

- 四、项目概况

人工智能实训室是一个专注于人工智能与专业教学实践相结合的综合实训基地。该实训室将集成最新的人工智能硬件设备和软件工具，旨在为学生提供一个互动性强、技术先进的学习环境。通过实际操作和项目实践，学生不仅能够学习到人工智能的通识理论，还能深入理解并掌握大模型、机器学习、深度学习、自然语言处理等核心技能在大数据技术等实际专业学习中应用，以符合当前人工智能+专业、人工智能+行业的融合发展趋势。通过人工智能实训室项目建设，以人工智能+专业建设为龙头，带动相关专业群发展，学校专业建设水平得到整体提升，在人工智能行业应用高技能人才培养方面起到示范作用。

- 五、项目内容

| 实训室内部装修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| 灯具 |  |  |  |  |
| 1 | 弹力学习区筒灯 | 25 | 个 | 压铸铝灯体，磨砂柔光扩散板，窄边7mm，RA指数98 |
| 2 | 弹力学习区LED长条灯板 | 25 | 套 | 加厚铝制灯体，散热好寿命长，显色RA≥97 |
| 地面基础 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 195 | 平方 | 水泥黄沙等 |
| 2 | 地胶 | 195 | 平方 | 定制卷材地胶 |
| 3 | 踢脚线 | 150 | 米 | 定制不锈钢踢脚线 |
| 顶面基础 |  |  |  |  |
| 1 | 弹力学习区造型吊顶 | 15 | 平方 | 双层石膏板、轻钢龙骨 |
| 2 | 弹力学习区铝方通吊顶 | 50 | 平方 | 黑色定制铝方通 |
| 墙面基础 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能实训室墙面制作 | 110 | 平方 | 轻钢龙骨、细木工板打底 石膏板 |
| 2 | 弹力学习区墙面制作 | 47 | 平方 | 轻钢龙骨、细木工板打底 石膏板 |
| 3 | 腻子粉 | 395 | 平方 | 腻子粉、胶水、拉法基等 |
| 4 | 涂料 | 395 | 平方 | 环保乳胶漆涂料 |
| 强电基础 |  |  |  |  |
| 1 | 开槽 | 50 | 米 | 水泥开槽，线槽 |
| 2 | 强电线 | 800 | 米 | bv 1.5平方 |
| 3 | 强电线 | 3000 | 米 | bv 2.5平方 |
| 4 | PVC线管 | 500 | 米 | 25 pvc线管 |
| 5 | 强电箱 | 1 | 套 | 施耐德强电箱，漏电保护模块 |
| 6 | 总电缆 | 50 | 米 | YJY5*16 |
| 7 | 桥架 | 150 | 米 | 镀锌桥架100*200*1.2mm |
| 门窗材料 |  |  |  |  |
| 1 | 雾化玻璃 | 12 | 平方 | 通电雾化玻璃5+5超白调光高透 |
| 2 | 玻璃包边 | 23 | 米 | 不锈钢包边 |
| 3 | 玻璃移门 | 1 | 套 | 电机、组合轨道安装、不锈钢金属包边、钢结构焊接龙骨；移门框架不锈钢焊接打磨、电动门开关设备；门宽至少2.7m |
| 4 | 套装门 | 1 | 套 | 套装门 |
| 5 | 窗帘 | 75 | 平方 | 布帘窗帘 |
| 走廊基础建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| 灯具 |  |  |  |  |
| 1 | 走道背景墙软模灯箱 | 30 | 平方 | 灯膜、材质：UV软膜防火阻燃、防水防污、抗霉抗菌安全环保。 |
| 2 | 灯带 | 150 | 米 | LED灯带，发光均匀，光线明亮，防炫目，绝缘防水透光率高，柔性性强 |
| 墙面基础 |  |  |  |  |
| 1 | 走廊造型背景墙制作 | 85 | 平方 | 轻钢龙骨、细木工板打底 石膏板 |
| 2 | 腻子粉 | 105 | 平方 | 腻子粉、胶水、拉法基等 |
| 3 | 涂料 | 105 | 平方 | 环保乳胶漆涂料 |
| 强电基础 |  |  |  |  |
| 1 | 强电线 | 1200 | 米 | bv 1.5平方 |
| 2 | PVC线管 | 500 | 米 | 25 pvc线管 |
| 文化设计 |  |  |  |  |
| 1 | 走廊背景墙内容设计 | 1 | 项 | 文化宣传设计 |
| 2 | 走廊KT板，海报，亚克力文字制作 | 1 | 项 | 定制KT板30张kt板，15套海报制作，15个人工智能宣传标语文字 |
| 家具配套 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| 1 | 弹力学习区桌椅 | 23 | 套 | 定制长条桌配套椅子（长600mm*宽500mm*高1050mm)材质：经久耐用承重力强 稳固结实 新西兰松木 纹理清晰 质地坚硬 防滑脚垫。椅子(长340mm宽340cm 高800cm)材质新西兰松木 稳固烤漆铁椅工艺 |
| 2 | 定制矮柜 | 12 | 套 | 材质：精选E1级环保板材，无异味，面漆饰面，防水耐刮，厚实耐用。长1.8米宽0.5米 高0.9米 |
| 3 | 定制展示柜 | 12 | 套 | 材质：精选E1级环保板材，无异味，面漆饰面，防水耐刮，厚实耐用。长1.2米宽0.3米 高2.8米 |
| 4 | 定制墙面展示柜 | 12 | 套 | 材质：精选E1级环保板材，无异味，面漆饰面，防水耐刮，厚实耐用。长7米宽0.5米 高2.8米 |
| 5 | 会议桌椅 | 1 | 套 | 1套会议桌、长1.8米宽0.9米，含6套椅子，桌面采用实木颗粒环保板，椅子坚固耐用，稳固支撑，铝合金脚。 |
| 6 | 休闲桌椅 | 1 | 套 | 1套会议桌，直径1.2米，含4套椅子，桌面采用实木颗粒环保板，椅子坚固耐用，稳固支撑，铝合金脚 |

- 六、项目要求

验收要求：一次性验收合格。

质保期自验收之日起，保修期为1年，终身提供维修服务。响应供应商应设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后，需在2小时内予以响应，24小时内赶到现场、到达现场后48小时内修复故障。

- 七、其他要求

验收要求：一次性验收合格。

质保期自验收之日起，保修期为2年，终身提供维修服务。响应供应商应设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后，需在2小时内予以响应，24小时内赶到现场、到达现场后48小时内修复故障。如不能修复故障的，启动同类型备件替换故障设备。

- 第三部分 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部“财库[2014]214号”、“财库[2015]124号”等相关法律法规规定，结合本项目磋商文件要求，制定本评标办法。

## 一、评标原则

1.1评标工作将以磋商文件、投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，同时严格按照国家招投标法和政府采购有关货物、服务的规定评标，并接受有关上级主管部门的监督和指导。

1.2整个评标工作不受任何个人和机构的干扰，投标人任何试图干扰评标的行为，一经发现其投标将作废标处理，并追究相关责任。

1.3在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。

1.4磋商小组由招标人代表和有关专家等三人以上（含三人）单数组成。

1.5本评标办法中各项得分分数计算时均保留至小数点后二位。

二、评标方法：综合评分法

2.1本项目评标采用：综合评分法，总分为100分。

2.2磋商小组对投标报价合格的所有投标人的投标文件进行评审。

## 三、初步评审

3.1磋商小组对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有下列情形之一的，其投标将被否决：

3.1.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，包括但不限于：

（1）投标函、报价一览表、报价明细表等未加盖投标人公章，或未经法定代表人或者其授权代表签章（字），或项目负责人未签字的。

（2）未按招标文件规定封装的。

3.1.2投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不适用）。

3.1.3投标人提供的资格证明材料不齐全，或不符合招标文件规定，或超出经营范围的。

3.1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

3.1.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的预算金额或最高投标限价：

（1）投标报价存在串通涨价、恶意低价、价格欺诈行为的；

（2）若设定预算金额或最高投标限价，投标报价超过预算金额或最高投标限价的。

（3）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（4）附加条件的报价（除投标资料表中有规定外）。

3.1.6 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应：

（1）提交标书时，未提交有效的法定代表人证明书或法定代表人委托书和身份证原件的。

（2）未按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金的（如有）。

（3）投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的。

3.1.7投标人存在与采购人或采购人的母子公司、关联企业有商业贿赂行为等情形而被列入限制或禁止交易对象名单的。

3.1.8法定代表人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，在同一项目中投标的。

3.1.9投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符。或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

3.1.10投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法违规行为。如发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件相互混装；

5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2有上述情形的投标文件，磋商小组在对其进行初审时，应当做出正确判断，评委不得采取回避方式不发表个人意见。磋商小组对有上述情况的投标文件被否决的，应当由二分之一以上评委在评标报告中签字确认。

3.3 投标文件的澄清说明或补正

磋商小组应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4错误的修正

3.4.1投标报价货币采用人民币。若数据的文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。非前述类型的错误将不被允许做出改正，无论是多报、少报、漏报。

3.4.2磋商小组将按上述原则调整投标报价，并书面通知投标人确认。在投标人确认后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的报价，则其投标文件将被拒绝。

## 四、详细评审

4.1磋商小组仅对通过初步评审的投标文件进行评审，评审采取明标方式；

4.2本评分细则满分100分，最小打分间隔0.1分（报价打分除外，保留小数点后两位），平均分值保留小数点后两位。

4.3综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的投标单位为中标候选人。若出现二家投标单位并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。具体评分细则如下：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20 | 商务标得分=（评标基准价/经核准的评标价）×20%×100。（扣完为止）（计算结果四舍五入，保留小数点后2位） |
| 施工方案、进度控制、质量、安全等措施；资源配备计划和施工总平面布置规划及应急预案管控 | 40 | 项目内容描述，重点、难点分析，技术保证措施（10分）； 施总进度计划与项目内容吻合度、工期保障措施针对性（10分）； 质量、安全、文明施工及环境保护管理体系、相关措施针对性（10分）； 资源配备计划与项目内容吻合度，施工总平面布置规划布局合理性、针对性（10分）； |
| 项目管理机构 | 20 | 项目负责人资历、工程业绩经验（10分）； 主要人员配置、专业分工，相关工作经验（10分）； |
| 供应商资质及类似项目经验情况 | 20 | 营业执照、资质文件等齐全(5分)；信用中国/政府采购网无不良记录(5分)；近三年无重大安全事故声明(5分)；供应商具有近三年内（以竞争性磋商公告发布之日向前追溯36个月）类似项目的施工经验【须提供相关合同复印件，并以合同签订日期为准】(5分)。 |

- 第四部分 投标文件格式

- 报价函

致上海市工商外国语学校：

根据贵方          （项目名称、项目编号）采购的招标公告，正式授权下述签字人           （姓名、职务）代表供应商           (响应供应商名称)，参加贵方组织的竞争性磋商采购的有关活动，并对此项目进行报价。

据此函，供应商兹宣布同意如下

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规章规定的有关供应商应当具备的条件，符合拟投标项目的供应商资格要求，本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审核了全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和修改文件、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求。自本响应文件递交之日起，对响应文件的合理性合法性不再有异议。

3、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确、真实有效的。

4、我方同意在本项目磋商文件中规定的递交响应文件日起60天内遵守本承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

5、我方按竞争性磋商文件的规定提供和交付服务的全部报价为     元（人民币大写         ）。

6、我保证认真执行双方所签订的合同，承担完成合同规定的责任和义务。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项目报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

响应供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 交货期 | 质保期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人民币（小写） |  |
|  |  |  |  | 人民币（大写） |  |

注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

响应供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 报价明细表

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：响应供应商需按上述表式将服务内容一一罗列，分别填报。

响应供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供身份证、毕业证、职称证明等。

## 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似 项目名称 |  |  | 担任职务 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：需提供身份证、毕业证、职称证明、业绩证明等。

# 第七章 资格证明文件格式

应包括如下内容：

1、法定代表人证明；

2、法定代表人授权委托书；

3、响应供应商基本情况；

4、法人营业执照（复印件）；

5、税务登记证（复印件）（三证合一不用提供）；

6、组织机构代码证书（复印件）（三证合一不用提供）；

7、类似项目业绩证明（合同复印件等），类似项目指与本项目性质、功能类似的项目；

8、企业荣誉及其他（复印件）。

格式一

## 法定代表人证明

响应供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：        职务：

系                  （响应供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

响应供应商（公章）：

日   期：      年     月     日

格式二

## 法定代表人授权委托书

致：上海市工商外国语学校：

本授权书声明：注册于    （响应供应商住址）的 （响应供应商名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的  （响应供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的   （项目名称）提交响应文件，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，有效期为   天。

特此声明。

响应供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期：

附：法定代表人、被授权人身份证扫描件

格式三

## 响应供应商基本情况

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数：

（三）其他情况

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

响应供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

格式四

## 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附业绩证明。