上海市工商外国语学校热泵热水系统维护保养项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校热泵热水系统维护保养采购项目

二、项目预算

29800元人民币（大写：贰万玖千捌佰元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：

学校徐汇校区、闵行校区热泵热水系统承担维修保养。

设备清单汇总:

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、闵行校区设备汇总 |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能集热器 | LPCCPC47-1518 | 162平方米 |  |
| 2 | 空气源热泵 | KFXRS-68Ⅱ 单台额定制热量68KW | 3台 |  |
| 3 | 集热水箱 | 内胆SUS304, 尺寸4m×3m×2m，有效容积20吨 | 1台 |  |
| 4 | 供热水箱 | 内胆SUS304,换热盘管面积5.6㎡，尺寸2m×3m×2m，有效容积10吨 | 1台 |  |
| 5 | 热热循环泵 | CM15-1，Q=12m3/h,H=15m，N=1.2kW/380V | 3台 |  |
| 6 | 集热循环泵 | CM10-2，Q=6m3/h,H=29m，N=1.2kW/380V | 2台 |  |
| 7 | 水箱间循环泵 | CM10-1，Q=10m3/h,H=11m，N=0.65kW/380V | 2台 |  |
| 8 | 变频供水泵 | CM10-1，Q=6m3/h,H=13m，N=0.65kW/380V | 1套 |  |
| 9 | 热媒膨胀罐 | 100L | 1套 |  |
| 10 | 系统控制柜 | 自动循环功能 | 1套 |  |
| 二、徐汇校区设备汇总 |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵 | TFS-SKR840(S),单台制热量36KW | 5台 |  |

1.2服务要求：

- 双方就校方使用的设备进行技术确认，即机器运行状况、配置情况及已使用年限等。由供应商填写用户档案，双方签字确认，各保留 壹 份。

由供应商工程技术人员全面测试一次，解决机器已存在的各类问题

2、定期维护：每年度热泵设备6 次定期安全巡检、4次定期维护（即寒暑假前一周及开学前一周），热泵热水系统 2 次定期清洗（上半年清洗时间为2025年6月1日，下半年清洗时间为2025年12月1日）.
3、不定期特别维修是指不限次数紧急抢修服务和技术支持。
4、校方应对运行时出现的问题做好记录，配合供应商做好维修保养工作。

- 由于技术的不断进步，供应商所得到新的技术资料及软件版本，应及时通知校方，如校方需要，供应商及时提供相关的资料、版本和报价，以供校方决策。

1.3服务质量要求：

（1）供应商应在，校方发现系统故障、向供应商发出保障保修通知30分钟内，及时分析故障，有准备地到现场及时解决问题。

（2）协议生效后，供应商派维修人员对校方附件所列的保修设备进行测试，以确定设备完好，并记录在案。如检测出故障，则马上维修。

（3）为确保系统正常运行，供应商应认真执行对系统一年两次的定期保养（保养时间可跟校方协商）和不定期维护。

（4）为保证维修工作的正常运行，供应商应长期备有用于系统维修所需的备品备件及周转设备。

（5）维修及维护保养工作结束时，供应商维修人员应出具维护保养或维修报告，或向校方有关人员描述故障引发的原因及处理过程。

（6）供应商在接到校方故障报修电话后，一个小时内作出反应，一般常规问题一个工作日内解决。

（7）由于故障产生而需更换配件，供应商应马上提供相关的配件及报价。

（8）维修、保养事故认定：凡是没有按照规定时间及时赶到故障现场，将其视为三级维修事故。凡是保养设施或设备影响教育教学秩序的，视造成影响大小，将其视为二级或三级维修或维护保养事故。校方将根据维修或维护保养事故的性质和对学校教育、生活影响的程度，对供应商进行提出赔偿，特别严重的将取消下一年度维护保养合约。维护保养记录单和维修记录单作为结账时的必要凭证。

2、交付成果

- 维护保养时间定期进行设施设备的维护和保养，确保设施、设备正常运转。

- 每次维护保养结束后，请填写维护保养记录单，须有校方和维保单位签字确认。

五、其它要求

1、服务期限及地点: 自合同签订之日起至2026年12月31日， 上海市徐汇区百色支路35号、上海市闵行区吴河路288号。

2、付款方式:

每半年支付一次。

3、验收要求或评价标准:供应商通过维护保养记录及总结，校方检查审核。

4、该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

我方的报价为（大写）：         （元）

我方保证遵守报价须知中的有关规定。

我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（20分） | 1.满足本采购项目全部需求的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格（25分） | 1.资质合规（10分）：提供有效营业执照+相关资质证明文件，得7分；具备热泵系统相关专业维保资质加2分，本地服务团队加1分，缺核心资质扣5分； 2.相关业绩（15分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得3分，最多得15分，无业绩得0分。 |
| 3 | 服务方案与能力（30分） | 1.维护频次（8分）：承诺每年度6次定期安全巡检、4次定期维护（寒暑假前一周及开学前一周）、2次定期清洗（2025年6月1日、12月1日），且提前通知校方，得8分；每缺一项核心频次要求扣2分，未提前通知扣2分； 2.应急响应（12分）：提供不限次数紧急抢修服务和技术支持，接到故障报修后1小时内作出反应，常规问题1个工作日内解决，得12分；响应超时扣4分，常规问题未按时解决扣8分； 3.备品备件（5分）：承诺长期备有系统维修所需备品备件及周转设备，得5分，未明确说明得0分； 4.技术支持（5分）：承诺及时提供新技术资料、软件版本更新通知及设备扩充优惠方案，得5分，未明确得0分。 |
| 4 | 履约保障（15分） | 1.人员配置（5分）：承诺派遣具备同类项目经验的专业技术人员，且人数满足双校区服务需求，得5分；人员资质不达标或人数不足酌情扣2-5分； 2.交付成果（6分）：每次维护保养后提交校方与维保单位签字确认的维护保养记录单，设备维修后填写故障原因、零配件更换及价格并提交维修记录单，年度提交维护保养总结，得6分；每缺一项记录或总结扣2分； 3.验收配合（4分）：积极配合校方对维护保养记录、总结的检查审核，得4分；配合不力酌情扣1-4分。 |
| 5 | 售后服务承诺（10分） | 1.续签保障（5分）：接受年度考核，承诺满意度测评达到85分以上时配合续签，得5分；不接受考核或不配合续签得0分； 2.额外服务（5分）：承诺为甲方设备扩充、更新提供优惠报价及优先零配件供应、优惠扩充服务，得5分，未明确得0分。 |
| 6 | 总分 |  |