上海市工商外国语学校建筑消防设施维保项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校建筑消防设施维保项目（徐汇校区、闵行校区）

二、项目预算

39800人民币（大写：叁万玖仟捌佰元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；具有消防设施工程专业承包一级；维保人员持有上岗操作证书。履行合同能力：在上海有稳定的本地化服务团队，具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容

徐汇校区：火灾自动报警系统,消防给水及消火栓系统,自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、火灾警报和消防广播系统,消防专用电话

闵行校区：火灾自动报警系统,消防给水及消火栓系统,自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、,火灾警报和消防广播系统,消防专用电话、防火门监控系统、消防电源监控系统

1.2服务要求

提供全年24小时设备维修应急抢修服务，报修电话24小时开机，如设施设备出现故障时，接到故障报警后，在3个小时内（节假日除外）到现场查看并采取有效措施，恢复设备功能。如不能修复的，必须采取临时措施确保安全，收到书面回复的维修报价通知后于3个工作日内进行维修（如有特殊双方进行协商）。

维保方式：每月一次例行维护保养。

1.3服务质量

保障设施设备正常运行

2、交付成果

2.1维保测试图片上传消防平台，经评价后月度内出具月度维保报告。

2.2半年度出具，半年度建筑消防设施维修保养检测报告。

2.3整年出具，年度建筑消防设施维修保养检测报告。

3、该项目采取一招三年，合同一年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

五、其它要求

1、服务期限及地点:自合同签订之日起至2026年12月31日止。徐汇校区百色支路35号、闵行校区吴河路288号。

2、付款方式:

自合同生效之日起，每半年支付一次。

3、验收要求或评价标准:

3.1确保设备符合国家有关标准并可安全使用，如发现消防设施不满足或不符合政府法规、标准要求的，有义务提醒甲方进行整改。

3.2供应商派遣符合资格和能力要求的维护保养技术人员按照技术标准实施消防技术服务活动。

3.3响应及时。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分(20分) | 1.满足采购需求（资质、服务、期限等）的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格(20分) | 1.资质合规（8分）：提供有效营业执照+国家/政府部门颁发的相关资质证明文件+消防设施工程专业承包一级资质，得8分，缺一项扣3分，扣完为止； 2.人员资质（4分）：维保人员持有有效上岗操作证书，提供至少2名人员证书得4分，不足2名按实际人数比例计分； 3.相关业绩（8分）：近3年具有同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件得4分，最多得8分，无业绩得 0 分。 |
| 3 | 服务方案与实施能力(30分) | 1.维保方案（10分）：覆盖两校区全部指定服务内容（徐汇校区：火灾自动报警系统等6类；闵行校区：火灾自动报警系统等8类），内容完整、流程清晰、责任明确，得10分，缺一项服务内容扣1分，扣完为止； 2.响应与抢修（8分）：承诺24小时应急服务、报修电话全天候开机，接到故障报警后3小时内（节假日除外）到场处置，无法即时修复时提供安全临时措施并按要求时限完成维修，全部满足得8分，每一项不满足扣2分； 3.维保频次（4分）：承诺每月一次例行维护保养，得4分，未明确或频次不足不得分； 4.服务配合（4分）：承诺配合校方日常检查、整改协调等工作，采取错峰服务等不影响教育教学的措施，得4分，未承诺不得分； 5.安全责任（4分）：提供完善的维保安全方案（含人员防护、现场安全管理、应急处置措施），明确服务方安全全责，得4分，方案不完善酌情扣分。 |
| 4 | 交付成果与验收保障(30分) | 1.成果质量（10分）：承诺按要求上传维保测试图片至消防平台，按时出具月度、半年度、年度维保检测报告，报告数据完整、结论明确，发现问题同步提供整改建议，全部满足得10分，缺一项成果扣3分，扣完为止； 2.验收配合（10分）：承诺配合校方验收，可随时提供原始数据、过程记录等补充资料，得10分，配合要求不明确酌情扣分； 3.报告合规性（10分）：承诺所有交付报告符合国家/行业相关标准，签字、盖章完整有效，得10分，未明确合规要求或缺失签字盖章承诺酌情扣分。 |
| 5 | 总分 |  |