上海市工商外国语学校校园直饮水检测项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校校园直饮水检测

二、项目预算

58000元（大写：伍万捌仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

8、直饮水水质检测单位的性质为独立法人事业单位或国有全资企业的优佳。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容

| 采样地点 | 项目类别 | 采样频次 | 采样设备 | 具体采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色支路35号 | 学期检测 | 2次 | 4台 | 每学期开学前1周完成检测报告 |
|  | 月检测 | 8次 | 4台 | 当月上旬 |
|  | 周检测 | 36次 | 4台 | 每周（寒暑假除外） |
| 闵行区吴河路288号 | 学期检测 | 2次 | 5台 | 每学期开学前1周完成检测报告 |
|  | 月检测 | 8次 | 5台 | 当月上旬 |
|  | 周检测 | 36次 | 5台 | 每周（寒暑假除外） |

1.2服务要求

按检测项目和检测时间的要求进行采样，按照检测标准CJ94-2005的方法进行分析工作，并出具检测报告。具体检测项目如下：

| 项目类别 | 检测项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 学期检测 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、银、氰化物等 | 净水器出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ 94-2005 的要求 |
| 月检测 | 菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、耗氧量等 |  |
| 周检测 | 浑浊度、菌落总数、总大肠菌群等 |  |

1.3服务质量

校园直饮水样品检测合格。

1.4保密协议：

供应商对水质检测结果有保密义务，未经过校方同意不得将检测结果对外公布。

2、交付成果：

2.1 年度检测方案。

2.2 符合直饮水检测标准的检测报告。

五、其它要求

1、服务期限及地点:自合同签订之日起至2026年12月31日

服务地点：徐汇区百色支路35号，闵行区吴河路288号。

2、付款方式:

每半年支付一次。

3、验收要求或评价标准:

7个工作日内完成样品检测并出检测电子报告。

4、其他：该项目一招三年，合同每年一签，每年对供应商进行考核，考核合格且满意度测评达到85分以上续签。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分（20分） | 1.满足采购全部需求的供应商中，最低报价得满分； 2.其他报价按“（最低报价÷该供应商报价）×20分”计算（保留2位小数）； |
| 2 | 供应商资格（25分） | 1.资质合规（15分）：提供有效营业执照+国家或有关政府部门颁发的检测资质证明文件，得10分；若检测单位性质为独立法人事业单位或国有全资企业，加5分； 2.业绩要求（10分）：近三年有校园直饮水检测或同类水质检测项目业绩，每提供1个有效业绩（附合同复印件）得2分，最多得10分；无相关业绩得0分； |
| 3 | 服务方案与能力（30分） | 1.采样执行（10分）：严格按采购要求的采样地点、频次（学期2次/月8次/周36次）、时间节点（开学前1周/当月上旬/每周）及设备数量（百色支路35号4台/闵行区吴河路288号5台）执行，方案明确可操作得10分；每缺1项关键要求说明扣2分，扣完为止； 2.检测标准与项目（12分）：明确承诺按CJ94-2005标准开展检测，且覆盖学期/月/周对应的全部检测项目（学期30项、月8项、周3项），得12分；检测标准不符得0分，检测项目每缺1项扣1分，扣完为止； 3.保密承诺（5分）：提供书面保密协议，明确未经校方同意不对外公布检测结果，得5分；未承诺得0分； 4.交付效率（3分）：承诺7个工作日内完成样品检测并出具电子报告，得3分；超出时限未明确说明的扣3分。 |
| 4 | 履约保障（15分） | 1.人员与设备（6分）：提供履行合同所需的专业检测设备及技术人员证明材料，明确设备达标、人员具备相应资质，得6分；材料不充分酌情扣2-4分，未提供得0分； 2.成果质量（5分）：承诺检测结果合格，符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005要求，得5分；未明确质量承诺扣5分； 3.服务配合（4分）：承诺配合校方日常沟通、采样协调及验收工作，方案中明确配合机制，得4分；配合机制不清晰酌情扣1-3分。 |
| 5 | 售后服务与续签（10分） | 1.年度考核配合（5分）：接受每年考核，承诺满意度测评达到85分以上时配合续签，得5分；不接受考核或不配合续签得0分； 2.服务优化（5分）：承诺根据校方需求调整服务细节、及时反馈行业标准更新信息，得5分；未明确优化措施得0分。 |
| 6 | 总分 |  |