[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK4]徐汇校区学生活动中心房屋安全检测服务项目采购需求
(服务类)
一、项目名称
徐汇校区学生活动中心房屋安全检测服务
二、项目预算
2.75万元人民币（大写：贰万柒仟伍佰元整）
三、供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；须系我国境内设立的法人或非法人组织;
2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件：
[bookmark: _GoBack]2.1具备由上海市住房和城乡建设管理委员会办法的上海市房屋安全检测证书资质，且在2026年上海市房屋检测鉴定单位名录的单位，业务范围含“房屋安全检测鉴定”。
3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。
本项目不允许转包。
本项目不接受联合体投标。
注:具有控股和管理关系的上级公司和下级公司参与同一标段时，不接受下级投标人报名。法人依法设立的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加招响应活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。
四、服务要求
1、服务内容、要求、质量
1.1 服务内容
1.1.1学生活动中心位于我校徐汇校区内，建成于约2010年，为二层单跨钢框架结构房屋，建筑面积约：1400平方米，原用途为学校数控实训中心教学使用，2023年装修后用作学生活动中心使用，为了解房屋目前的安全状况，拟对该房屋进行安全检测。
1.1.2检测内容
房屋安全检测鉴定，检测工作主要内容如下：
(1) 房屋建筑结构基本情况调查(包括原始图纸资料和现场使用情况等);
(2) 房屋建筑平面、结构图纸测绘;
(3) 房屋变形测量;
(4) 房屋完损检测;
(5) 房屋结构材料力学性能检测;
(6) 房屋荷载及改造方案调查;
(7) 房屋结构承载力验算分析;
(8) 结构安全性分析及评估;
(9) 出具检测结论，提出相应建议。
2、交付成果
2.1 出具房屋安全性检测报告（纸质版）。
3、项目依据
根据国家和本市有关法律法规的规定以及工程建设强制性条文和标准，如有新增、更新、废止，以现行国家和本市有关法律法规的规定以及工程建设强制性条文和标准等为准，以下仅作为参考：
1) 国家标准，《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;
2) 国家标准，《钢结构设计规范(附条文说明[另册])》GB50017-2017;
3) 国家标准，《钢结构通用规范》GB55006-2021；
4) 国家标准，《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019;
5) 国家标准，《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020;
6) 国家标准，《金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法》GB/T17394.1-2025;
7) 国家标准，《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;
8) 国家标准，《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021;
9) 国家标准，《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T11345-2023;
10) 国家标准，《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T29712-2023;
11) 行业标准，《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)；
12) 行业标准，《建筑变形测量规范》JGJ8-2016;
13) 上海标准，《房屋质量检测鉴定标准》DG/TJ08-79-2024;
14) 上海标准，《既有建筑结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2024;
15) 上海标准，《钢结构检测与鉴定技术规程(附条文说明)》DG/TJ08-2011-2007；
16) 关于印发《上海市房屋检测鉴定单位管理办法（暂行）》的通知-沪房规范〔2026〕1号；
17) 《房屋质量检测鉴定技术服务取费指导标准》-沪房检32号。
五、其它要求
1、服务期限及地点
服务期限：2026年9月30日前，自合同签订起至房屋安全检测服务完成（出具房屋安全检测报告）时止；
服务地点：徐汇区百色支路35号(此为营业执照地址，产证地址：平福路66号，两者实际为同一地址)。
2、付款方式
合同签订完成后，在校方收到检测单位出具的检测报告和提供的有效发票7个日历天内，由施工单位向检测单位支付检测费总额的100%。
3、验收要求或评价标准
完成检测工作主要内容，并出具房屋安全检测报告（纸质）等相关服务。
六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。
3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。
4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。
5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。
6、报价货币，均应以人民币元报价。

[bookmark: OLE_LINK7]附件1
响应承诺书
上海市工商外国语学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：
1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
1. 我方的报价为（大写）：         （元） 
1. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
1. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
1. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
1. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
1. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
1. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位法定代表人（签字或盖章）：
响应单位委托代理人签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：



附件2

报价单
致：上海市工商外国语学校：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容
（服务内容自拟）




报价单位（公章）：                                                   
委托代理人（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日



附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。




承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）




附件5
资格证明文件
1. 企业营业执照（复印件）
1. 其他资格证明文件
	……

注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

[bookmark: OLE_LINK3]近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）
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报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日


附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，



报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
附件8
比选评标方法
根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。
	类别
	分值
	评分项目
	区间
	评分方法
	打分方式

	一、商务部分（25分）

	报价
	15分 
	报价得分
	15分
	满足磋商文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为15分。其他响应方报价得分＝（评标基准价/响应报价）×15%×100。（响应方为小型和微型企业的价格给予20%的扣除后计算其价格分）
	客观分

	项目业绩
	10分
	同类项目业绩
	0-10分
	近3年完成上海学校或事业单位类似项目≥4个（提供合同+检测报告）（每个加2.5分，满分10分）
	客观分

	二、技术部分（70分）

	技术方案与质量
	70分
	检测方案针对性
	0-20分
	1、 详细列明单跨钢框架结构专项检测流程（含钢材锈蚀检测、节点无损探伤）；优（16-20分）
2、 ‌基础方案完整但缺乏创新；‌良（10-15分）‌：
3、 方案雷同或未覆盖钢框架特性；‌差（0-9分）
	主观分

	
	
	技术设备配置
	0-15分
	自有设备清单含‌钢结构超声波探伤仪、‌全站仪、‌钢筋锈蚀仪；（每一项加5分，满分15分）
	客观分

	
	
	数据管理系统
	0-10分
	具备检测数据实时上传市房屋安全平台能力（10分）
	客观分

	
	
	团队人员配置
	0-25分
	1、项目负责人： ‌高级工程师职称‌+5年以上检测经验（20分，需提供职称证书和工作履历，缺职称证书扣10分，缺工作履历扣10分）；      
2、团队人员：中级以上职称占比≥50%（5分）；（满分5分，中级以上职称占比低于50%得2分，需提供职称证书）
	主观分

	服务承诺
	5分
	相关服务承诺
	0-5分
	承诺25个工作日内出具初检报告（得3分）；20个工作日内出具初检报告（得5分）
	客观分

	合计
	100分

	注：评分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。



