机房不间断电源电池更换服务项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

机房不间断电源电池更换服务项目

二、项目预算

2026内涵资金（IT硬件添置及设备维保-信息设备维修和配件），2.85万元人民币（大写：贰万捌仟伍佰元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

（1）供应商需完成对学校两间机房的不间断电源电池进行更换。

（2）对光华楼805整间机房UPS电池进行更换16块电池，位置光华楼8楼强电间。

（3）对光华楼808整间机房UPS电池进行更换16块电池，位置光华楼8楼弱电间。

（4）出具更换后检测报告

具体要求:

（1）保证电池运行时间不少于60分钟。

（2）提供产品须有标识及正规电池需清晰标注品牌、型号、容量、电压、生产日期、保质期、以及“CCC”认证标志。

（3）供应商需自项目验收合格起提供不少于1年的免费质保与技术支援，提供7x24小时技术支持热线。

（4）操作人员需具有电工相关资质。

（5）承诺不影响教育教学正常运行。

五、其它要求

1、交付成果：对光华楼805整间机房UPS电池进行更换16块电池；对光华楼808整间机房UPS电池进行更换16块电池；更换方案；检测合格证明；更换配件证明等。

2、服务期限及地点: 项目服务期限自合同签订之日起30个工作日内完成项目交付；服务地点：上海市徐汇区百色支路35号。

3、付款方式:

合同正式生效后，验收通过后_60个工作日内，支付合同总价的 100 %。

- 验收要求或评价标准:

验收时需按项目交付要求内容，现场验收。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

项目业绩表（格式可拟定）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分表：

| 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评分 | 30 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分。 2、其他供应商的报价得分计算公式如下： 报价得分=(评审基准价／供应商报价)×30 |
|  | 服务方案 | 50 | 评分标准： 1、对采购项目需求的理解准确到位，方案详实，对现状了解正确，对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学全面的得30-50分； 2、对采购项目需求的理解基本准确，方案一般，对现状基本了解，对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理的得15-29分； 3、对采购项目需求不够理解，方案较少，对现状不了解，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多的得0-14分。 4、未提供相应内容的不得分。 |
|  | 项目团队 | 10 | 1、项目操作员具有电工及相关资质得5分； 2、项目组人员配备充足合理、资格证书齐全，项目负责人和专业技术人员具有与项目完全吻合的专业背景、专业职称及工作经验并能较好地胜任本项目的得1-5分； 3、未提供相应内容的不得分。 |
|  | 类似业绩 | 10 | 根据响应文件提供的近三年类似项目的承接情况、承接类似项目的履约情况等进行评审（附合同原件扫描件）。 评分标准：是否属于有效的类似项目由磋商小组根据响应方提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。一个有效业绩得2分，最高得分为10分，未提供不得分。 |