办公区域智能门锁维保项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

办公区域智能门锁维保项目

二、项目预算

2万人民币（大写：贰万元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

一、维保范围

本次维保覆盖范围为上海市工商外国语学校（徐汇校区），具体如下：

| 产品类别 | 产品名称 | 位置 | 数量 | 单位 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 智能门禁 | 光华楼：3楼（8套），4楼（2套）； 明华楼：1楼（2套）； | 12 | 套 | 12 |
|  | 智能玻璃锁 | 光华楼：1楼（2把），2楼（4把），7楼（1把），9楼（6把）； | 13 | 把 | 73 |
|  | 智能门锁（不带指纹） | 光华楼：9楼（4把），10楼（5把）； | 9 | 把 |  |
|  | 智能门锁（指纹） | 光华楼：7楼（20把），9楼（13把），10楼（6把）； 耀华楼-1：2楼（1把）； | 40 | 把 |  |
|  | 智能门锁-网关 | 光华楼：6楼（2把），7楼（1把）； 明华楼-7：1楼（2把），3楼（1把），7楼（1把）,8楼（3把）； 耀华楼-1：1楼（1把）； | 11 | 把 |  |
|  | 活动室门牌设备端 | 光华楼：3楼共享空间 | 1 | 套 | 1 |
|  | 硬件小计 |  |  |  | 86 |
| 软件 | 智能安全一站式系统智慧通行云平台（访客、门禁）-PC端、小程序端 |  | 1 | 套 | 1 |

二、维保服务内容

1. 质保范围：非人为损坏的设备及系统故障，免费提供维修、零件更换服务；人为损坏需按实际产生费用收取维修成本。

2. 响应时效：故障报修后，提供专业技术支持，提供7x24小时电话技术支持。接到报修后，快速响应，并根据故障等级协商确定现场处理时限。

3. 系统保障：持续维护智能安全系统云平台（PC端+小程序端）正常运行，包括权限管理、数据同步、功能优化等。

4. 服务支持：提供定期设备巡检、使用指导等增值服务，确保系统始终处于最佳运行状态。

2、交付成果

（1）完成智能安全系统维保服务涉及：覆盖范围为上海市工商外国语学校（徐汇校区）智能安全系统产品。

（2）运维服务结束时提供运维年度报告。

（3）运维服务结束时提供运维满意度评价表。

五、其它要求

1、服务期限及地点

服务期限：自合同签订之日至2026年12月31日；

服务地点：上海市工商外国语学校。

2、付款方式

合同正式生效后60个工作日内，支付合同总价的30%；验收通过后60个工作日内，支付合同总价的70%。

3、验收要求或评价标准：根据服务要求进行验收。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

项目业绩表（格式可拟定）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

评分项：

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| # 价格高低 | 30 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分。 （2）计算得分：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值。 |
| # 企业资质 | 5 | 投标公司具备： - 高新技术证书； - 专精特新证书； - 信息系统安全等级证明； - 质量管理体系认证证书； - 软件著作权； 每提供1个认证证书复印件得1分，满分5分，最低0分。 |
| # 实施人员配备 | 15 | 人员配置是否合理，人员素质、学历、管理和技术能力、经验、人员管理等机制情况等进行综合评分0-15分, 优秀的得12-15分，较好的得9-11分，一般的得5-8分，未提供技术参数偏离表得0分。 |
| 运维服务方案 | 40 | 方案介绍通顺连贯、非照搬照抄模板。 充分体现科学性、严谨性、可扩展性（基于业主方安全现状能够灵活扩展）、客观性。 方案中需有明确的时间节点规划，详细的服务实施步骤方案流程和合理的安排。 优（40-30）分，良（29-15）分，差（14-0）分。 |
| 业绩 | 10 | 评标委员会根据各投标人近三年内类似业绩（提供合同扫描件，需包含关键页）评定，每个2分，最多10分，未提供不得分。 |